[image: image1.jpg]Page 2
Courbes de température et d’hygrométrie effectués sur Bycool le 14/06/2012
Réalisé par Denis 13 CCI

OT° au soleil @T® Ext I'ombre DIES air% OT° mo;_m BC B Hygro sortie BC DEcart T°
B0 s
\m\\ 215 F \v\;w bmi\m\w
. 70 \.\M\w\o tevr Sulyro 50° = 2 . m
\\w\,m\é sovtie R.L =
60 - | Sonde plocee on
Parabole & \W\\r.
50 = =1
Nw:é:mwt\, : _ M
TCou Sole,/ 5 i fliin = B 8 [l (| "
7’ a4 Jombre
o 30 1= i IHHIHHIHH
WGMO\\\& L C 1 M
20 - ' il Rl
| If _ |
10 - . -
& O T = u I i i
Ecart 7°
-10 ./9 z IEN 4] 3 DV | M A ?..= A
-20 :





	Heure
	T° au soleil
	T° Ext à l'ombre
	Hygro air %
	T° sortie BC
	Hygro sortie BC
	Ecart T° 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10:15
	40
	31,6
	45
	23,9
	66
	-7,7

	10:30
	40
	31,7
	44
	23,8
	66
	-7,9

	10:45
	44,8
	32,4
	43
	23
	67
	-9,4

	11:00
	45,8
	32,7
	42
	23,1
	66
	-9,6

	11:15
	46
	32,9
	42
	23,2
	66
	-9,7

	11:30
	46,8
	33
	41
	23,3
	66
	-9,7

	11:45
	47,8
	33,5
	39
	23,4
	65
	-10,1

	12:00
	47,2
	34
	39
	23,6
	65
	-10,4

	12:15
	48,8
	34,7
	37
	23,8
	65
	-10,9

	12:30
	50,3
	35,6
	36
	24,3
	65
	-11,3

	12:45
	40,3
	36,5
	35
	24,7
	62
	-11,8

	13:00
	40,3
	37,5
	30
	24,7
	58
	-12,8

	13:15
	40,3
	37,9
	30
	25
	59
	-12,9

	13:30
	40,3
	38,3
	27
	25,3
	56
	-13

	13:45
	41
	38,7
	27
	25,3
	57
	-13,4

	14:00
	41,3
	38,6
	25
	25,1
	54
	-13,5

	14:15
	41
	38,6
	26
	25,8
	56
	-12,8

	14:30
	41,3
	38,5
	25
	25,2
	52
	-13,3

	14:45
	41,3
	38,3
	20
	25,4
	53
	-12,9

	15:00
	43,5
	38,9
	20
	25,5
	52
	-13,4

	15:15
	44
	39
	20
	24,8
	48
	-14,2

	15:30
	44,8
	39,4
	20
	25,1
	47
	-14,3

	15:45
	44,8
	39,6
	20
	24,9
	46,5
	-14,7

	16:00
	44,8
	39,3
	20
	25,1
	43
	-14,2

	16:15
	44,8
	39,5
	20
	24,8
	47
	-14,7

	16:30
	44,8
	39,6
	20
	25
	47
	-14,6

	16:45
	44,8
	39
	20
	24,6
	46
	-14,4

	17:00
	44,5
	38,3
	20
	24,9
	49
	-13,4

	17:15
	42,2
	37
	28
	25,5
	52
	-11,5

	17:30
	41,3
	35,9
	30
	25
	51
	-10,9


Page 1

Relevés de températures et d’hygrométrie effectués sur Bycool le 14/06/2014

Réalisé par Denis 13 CCI

